## Base
MODEL OUTPUT: BASE CASE
Alberta Model Output | [10 empty] | No Nuclear |  |  |  | With Nuclear
Year | NPV | Tax Rev | CO2 | [6 empty] | Year | 30 | 50 | 100 |  | 100
2006 | 12351.2 | 0 | 54.58 | 226.2953 | [5 empty] | 2006 | 742.7918 | 465.7445 | 481.8851 |  | 190.5784
2007 | 12384.24 | 0 | 54.44 | 227.4842 | [5 empty] | 2007 | 607.8762 | -64.4433 | 408.2468 |  | 186.5751
2008 | 12358.98 | 0 | 54.49 | 226.8119 |  |  |  | Cost ($/tCO2) |  | 2008 | 89.9894 | -56.8189 | 436.8718 |  | 189.1337
2009 | 18534.86 | 0 | 54.59 | 339.5285 | [5 empty] | 2009 | 1364.3922 | 532.7457 | 754.7513 |  | 314.5283
2010 | 12319.74 | 0 | 54.85 | 224.6078 | [5 empty] | 2010 | 72.3799 | 906.027 | 521.8536 |  | 195.5646
2011 | 12470.44 | 0 | 54.3 | 229.6582 | [5 empty] | 2011 | 167.2147 | 211.0805 | 366.7065 |  | 167.8009
2012 | 16423.53 | 0 | 30.59 | 536.8921 | [5 empty] | 2012 | 3606.3492 | 4125.5104 | 5233.4856 |  | 333.3613
2013 | 16541.97 | 0 | 30.26 | 546.6613 | [5 empty] | 2013 | 346.5111 | 901.7705 | 5512.6219 |  | 478.3789
2014 | 16333.43 | 0 | 31.84 | 512.9846 | [5 empty] | 2014 | 2296.9586 | 532.1092 | 3526.2563 |  | 428.8933
2015 | 15800.28 | 0 | 32.74 | 482.5987 | [5 empty] | 2015 | -28.1247 | 1906.0943 | 2527.5584 |  | 390.1564
[11 empty] | 845.1217 | 864.5291 | 1806.3852 |  | 270.4519
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports | [7 empty] | No Nuclear |  |  |  | With Nuclear
2006 | 417 | 2421 | 0 | 5043.75 | [5 empty] | Year | Base | 30 | 50 | 100 |  | 100
2007 | 417 | 2578 | 0 | 5043.33 | [5 empty] | 2006 | 54.58 | 45.12 | 38.65 | 33.95 |  | 4.86
2008 | 417 | 2520 | 0 | 5043.46 | [5 empty] | 2007 | 54.44 | 43.7 | 33.64 | 33.29 |  | 5.77
2009 | 417 | 2409 | 0 | 5043.79 | [5 empty] | 2008 | 54.49 | 45.05 | 34 | 33.58 |  | 5.42
2010 | 417 | 2139 | 0 | 5043.71 | [5 empty] | 2009 | 54.59 | 45.13 | 40.63 | 34.16 |  | 4.92
2011 | 417 | 2720 | 0 | 5042.72 |  |  |  | CO2 emissions (Mt) |  | 2010 | 54.85 | 45.32 | 45.23 | 35.52 |  | 4.8
2012 | 3493 | 28399 | 58.33 | 4730.73 | [5 empty] | 2011 | 54.3 | 33.67 | 32.82 | 32.53 |  | 6.89
2013 | 3500 | 28760 | 62.8 | 4725.45 | [5 empty] | 2012 | 30.59 | 28.7 | 28.67 | 28.51 |  | 8.89
2014 | 3342 | 26807 | 48.42 | 4795.59 | [5 empty] | 2013 | 30.26 | 28.46 | 28.43 | 28.25 |  | 8.83
2015 | 3226 | 25738 | 54.24 | 4819.68 | [5 empty] | 2014 | 31.84 | 28.94 | 28.91 | 28.68 |  | 8.4
[10 empty] | 2015 | 32.74 | 29.05 | 29.03 | 28.8 |  | 8.45
Installed Capacity (MW) | [10 empty] | 45.268 | 37.314 | 34.001 | 31.727 |  | 6.723
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258
gas | 895.169 | 912.513 | 893.024 | 7080 | 891.809 | 984.936 | 4759.2 | 4845 | 4702.5991 | 4183.5041
CoGen | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 36881.4439 | 36717.9623 | 36783.2983 | 36889.8758 | 37183.0543 | 36524.7926 | 9187.8433 | 8877.3579 | 10242.6625 | 11054.2363
gas | 362.0509 | 367.8359 | 362.5796 | 365.0254 | 342.1835 | 429.3683 | 4706.7391 | 4571.2665 | 4422.4301 | 4365.1344
CoGen | 28774.227 | 28775.0186 | 28772.6188 | 28774.3108 | 28774.5305 | 28765.3729 | 26601.4656 | 26686.1574 | 27326.0571 | 27603.9051

## 2XTransBase
MODEL OUTPUT: BASE CASE (double current transmission capacity)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 13100 | 0 | 50
2007 | 13165 | 0 | 50
2008 | 13124 | 0 | 50
2009 | 13080 | 0 | 50
2010 | 13067 | 0 | 50
2011 | 13296 | 0 | 50
2012 | 15850 | 0 | 28
2013 | 16177 | 0 | 26
2014 | 15912 | 0 | 29
2015 | 15360 | 0 | 30
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 417 | 2421 | 0 | 50
2007 | 417 | 2578 | 0 | 50
2008 | 417 | 2520 | 0 | 50
2009 | 417 | 2409 | 0 | 50
2010 | 417 | 2139 | 0 | 50
2011 | 417 | 2720 | 0 | 50
2012 | 3227 | 26234 | 0 | 28
2013 | 3439 | 28261 | 0 | 26
2014 | 3064 | 24577 | 0 | 29
2015 | 2979 | 23763 | 0 | 30
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258 | 6258
gas | 1528.441 | 1577.513 | 1542.202 | 1509.407 | 1523.315 | 1695.264 | 4081.2002 | 4378.1093 | 4174.2291 | 3635.4005
CoGen | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 31757.3293 | 31596.7853 | 31657.6743 | 31764.2444 | 32061.8854 | 31403.6497 | 6904.9497 | 5699.4436 | 7994.4177 | 8534.3597
gas | 448.0299 | 451.7934 | 449.3935 | 451.5425 | 425.2673 | 510.9289 | 4102.7852 | 4162.3817 | 3872.6079 | 3853.0261
CoGen | 28769.5344 | 28769.4188 | 28768.4534 | 28770.6958 | 28769.5997 | 28762.1943 | 26755.5549 | 26025.7276 | 27415.8521 | 27676.8683

## $30
MODEL OUTPUT: BASE CASE ($30 carbon tax)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 6677.91 | 1353.52 | 45.12 | 742.7918
2007 | 7166.52 | 1310.87 | 43.7 | 607.8762
2008 | 12861.11 | 1351.63 | 45.05 | 89.9894
2009 | 6981.65 | 1353.94 | 45.13 | 1364.3922
2010 | 12989.46 | 1359.5 | 45.32 | 72.3799
2011 | 10030.98 | 1010.18 | 33.67 | 167.2147
2012 | 10468.55 | 861.02 | 28.7 | 3606.3492
2013 | 16771.98 | 853.73 | 28.46 | 346.5111
2014 | 10540.36 | 868.11 | 28.94 | 2296.9586
2015 | 16775.56 | 871.5 | 29.05 | -28.1247
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 417 | 2420.71 | 0 | 5042.47
2007 | 748 | 4626.04 | 0 | 5039.73
2008 | 417 | 2520.23 | 0 | 5042.38
2009 | 417 | 2409.18 | 0 | 5042.85
2010 | 417 | 2138.7 | 0 | 5042.68
2011 | 3305 | 21557.7 | 41.93 | 4830.3
2012 | 3500 | 28452.78 | 45.66 | 4808.1
2013 | 3500 | 28759.76 | 44.05 | 4807.74
2014 | 3500 | 28071.77 | 45.77 | 4827.57
2015 | 3500 | 27920.69 | 56.83 | 4829.46 | 4886.29
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 9.0949e-13 |  | 6258 |  | 6258 | 9.0949e-13 |  | 6258 | -9.0949e-13 | 6258
gas | 2997.272 | 3465.1936 | 2910.182 | 3302.818 | 3086.566 | 6241.5598 | 5967.6 | 5972 | 6081 | 6077
CoGen | 6807.126 | 6506.1875 | 6791.301 | 6798.988 | 6820.908 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal |  |  | 0.078399 |  | 0.21268 |  |  | 0.11 |  | 0.23088
gas | 6909.4108 | 7336.1214 | 6943.0427 | 6999.6677 | 7087.4286 | 19923.4457 | 13869.7293 | 13503.1548 | 13860.1915 | 14017.7629
CoGen | 59109.5908 | 56480.2966 | 58976.4549 | 59030.4829 | 59213.1631 | 27269.1125 | 26476.5427 | 26516.797 | 26845.6985 | 26840.9639

## 2XTrans$30
MODEL OUTPUT: BASE CASE ($30 carbon tax, double current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 13246 | 1252 | 42
2007 | 7473 | 1208 | 40
2008 | 13260 | 1251 | 42
2009 | 7290 | 1253 | 42
2010 | 13302 | 1258 | 42
2011 | 9736 | 943 | 31
2012 | 10169 | 755 | 25
2013 | 10297 | 748 | 25
2014 | 16223 | 762 | 25
2015 | 10913 | 765 | 26
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 417 | 2421 | 1252 | 42
2007 | 760 | 4702 | 1208 | 40
2008 | 417 | 2520 | 1251 | 42
2009 | 417 | 2409 | 1253 | 42
2010 | 417 | 2139 | 1258 | 42
2011 | 2986 | 19477 | 943 | 31
2012 | 3500 | 28453 | 755 | 25
2013 | 3500 | 28760 | 748 | 25
2014 | 3500 | 28072 | 762 | 25
2015 | 3500 | 27921 | 765 | 26
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  |  | -9.0949e-13 | 6258
gas | 3069.124 | 3534.1842 | 3071.869 | 3373.392 | 3160.992 | 5712.9338 | 5443.88 | 5532 | 5280.68 | 6245.56
CoGen | 6201.391 | 5884.5115 | 6158.013 | 6178.414 | 6196.482 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0.015271 |  | 0.033386 |  | 0.21268 |  |  |  | 0.25032
gas | 7185.6735 | 7656.7323 | 7430.6637 | 7378.8309 | 7504.0994 | 16911.6677 | 10221.4474 | 9916.2441 | 10190.3838 | 10264.5339
CoGen | 53790.3977 | 51043.0171 | 53445.9503 | 53608.384 | 53753.5877 | 27359.7933 | 25312.0692 | 25271.8099 | 25681.4401 | 25762.7622

## $50
MODEL OUTPUT: BASE CASE ($50 carbon tax, current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 6864.16 | 1932.27 | 38.65 | 465.7445
2007 | 15406.49 | 1681.83 | 33.64 | -64.4433
2008 | 15223.1 | 1699.9 | 34 | -56.8189
2009 | 13129.02 | 2031.29 | 40.63 | 532.7457
2010 | 5865.09 | 2261.33 | 45.23 | 906.027
2011 | 9577.32 | 1640.89 | 32.82 | 211.0805
2012 | 9936.19 | 1433.64 | 28.67 | 4125.5104
2013 | 16313.2 | 1421.47 | 28.43 | 901.7705
2014 | 16219.94 | 1445.59 | 28.91 | 532.1092
2015 | 10180.01 | 1451.34 | 29.03 | 1906.0943
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 2184 | 12679.25 | 4.64 | 4972.53 | 4977.17
2007 | 3500 | 21638.16 | 41.03 | 4847.51
2008 | 3500 | 21153 | 40.07 | 4842.18
2009 | 1635 | 9448.37 | 0.53 | 5008.64
2010 | 417 | 2138.7 | 0 | 5043.48
2011 | 3500 | 22829.1 | 47.62 | 4822.32
2012 | 3500 | 28452.78 | 38.62 | 4846.67
2013 | 3500 | 28759.76 | 36.16 | 4849.43
2014 | 3500 | 28071.77 | 38.4 | 4861.48
2015 | 3500 | 27920.69 | 49.81 | 4861.74 | 4911.55
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal |  | 6258 | 6258 | 6258 |  |  |  | 6258 | 6258
gas | 4056.6319 | 6177.5 | 6068.5909 | 4075.7784 | 3125.545 | 6445.8 | 6008.88 | 6082 | 6081 | 6320.14
CoGen | 5410.1379 | 3292 | 3340.9091 | 5926.1191 | 6994.609 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 10185.4227 | 20378.0873 | 20791.2039 | 8551.4131 | 5892.82 | 19418.9709 | 14016.9222 | 13638.4184 | 13994.8708 | 14137.27
CoGen | 45653.5064 | 26708.9547 | 26795.9337 | 50474.8226 | 60407.1795 | 26535.1336 | 26271.526 | 26324.706 | 26658.6794 | 26674.1172

## 2XTrans$50
MODEL OUTPUT: BASE CASE ($50 carbon tax, double current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 13558 | 1772.73 | 35.45
2007 | 8899 | 1503.25 | 30.07
2008 | 8681 | 1547.33 | 30.95
2009 | 13494 | 1866.67 | 37.33
2010 | 12486 | 2092.24 | 41.84
2011 | 9427 | 1463.69 | 29.27
2012 | 15924 | 1256.35 | 25.13
2013 | 9800 | 1243.51 | 24.87
2014 | 15966 | 1267.54 | 25.35
2015 | 16694 | 1272.86 | 25.46
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 2132 | 12374 | 1.56 | 9997.5
2007 | 3500 | 21638 | 38.08 | 9684.84
2008 | 3370 | 20369 | 35.31 | 9719.06
2009 | 1614 | 9322 | 0.28 | 10043.99
2010 | 417 | 2139 | 0 | 10086.8
2011 | 3500 | 22829 | 44.61 | 9621.42
2012 | 3500 | 28453 | 37.19 | 9675.47
2013 | 3500 | 28760 | 31.99 | 9707.88
2014 | 3500 | 28072 | 31.69 | 9705.65
2015 | 3500 | 27921 | 40.1 | 9706.86
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 6258 |  |  | 6258 | 6258 |  | 6258 |  | 6258 | 6258
gas | 4187.5231 | 5627.5 | 5483.0047 | 4134.8755 | 3182.97 | 5998.64 | 5443.88 | 5532 | 5531 | 6278.2
CoGen | 4854.8002 | 3292 | 3292 | 5318.8087 | 6387.184 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 10225.7673 | 16558.3747 | 17507.451 | 8869.909 | 6191.9084 | 15701.3514 | 10446.838 | 10161.6528 | 10402.0569 | 10488.4286
CoGen | 40888.3211 | 25661.7213 | 25941.3646 | 45246.1453 | 55064.7751 | 25415.2785 | 24985.3728 | 24915.0191 | 25375.124 | 25439.9561

## $100
MODEL OUTPUT: BASE CASE ($100 carbon tax, current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 5804.65 | 3394.74 | 33.95 | 481.8851
2007 | 7078.88 | 3329.06 | 33.29 | 408.2468
2008 | 6581.8 | 3357.81 | 33.58 | 436.8718
2009 | 6531.43 | 3416.14 | 34.16 | 754.7513
2010 | 5784.29 | 3551.98 | 35.52 | 521.8536
2011 | 7740.63 | 3253.39 | 32.53 | 366.7065
2012 | 8388.74 | 2850.86 | 28.51 | 5233.4856
2013 | 8286.81 | 2825.21 | 28.25 | 5512.6219
2014 | 8058.95 | 2868.49 | 28.68 | 3526.2563
2015 | 8721.25 | 2879.55 | 28.8 | 2527.5584
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 3500 | 20318 | 26.59 | 4874.85
2007 | 3500 | 21638 | 35.67 | 4856.83
2008 | 3500 | 21153 | 38.55 | 4836.39
2009 | 3500 | 20221 | 28.62 | 4854.6
2010 | 3500 | 17951 | 35.99 | 4863.5
2011 | 3500 | 22829 | 36.14 | 4840.16
2012 | 3500 | 28453 | 29.77 | 4874.27
2013 | 3500 | 28760 | 26.75 | 4883.97
2014 | 3500 | 28072 | 28.29 | 4879.75
2015 | 3500 | 27921 | 34.37 | 4877.54
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 4712.8696 | 5780.9318 | 5373.52 | 5476 | 5109.3478 | 6243.16 | 5891.625 | 5731.3864 | 5617.2708 | 6306
CoGen | 4533.6957 | 4040.3409 | 4266 | 4373 | 4942.9348 | 3889 | 3617.7083 | 3642.6136 | 3755.7292 | 3759.375
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 13392.6536 | 15976.3393 | 15203.5703 | 15062.9999 | 12897.5964 | 16000.1078 | 12270.292 | 11752.7218 | 11329.4093 | 11448.5134
CoGen | 34960.2214 | 31087.0905 | 32382.4802 | 33423.4737 | 37892.3767 | 29913.1386 | 27969.0675 | 28157.3489 | 29284.1586 | 29319.0204

## 2XTrans$100
MODEL OUTPUT: BASE CASE ($100 carbon tax, double current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 6573.14 | 3062.51 | 30.63 | 214.5981
2007 | 7500.11 | 2996.2 | 29.96 | 250.3374
2008 | 7182.13 | 3029.04 | 30.29 | 237.1122
2009 | 13374.68 | 3084.77 | 30.85 | 433.5391
2010 | 6307.66 | 3220.43 | 32.2 | 195.8901
2011 | 7994.46 | 2920.94 | 29.21 | 273.6891
2012 | 8458.08 | 2507.13 | 25.07 | 337.3785
2013 | 8557.78 | 2481.94 | 24.82 | 344.7937
2014 | 8442.36 | 2529.78 | 25.3 | 333.6901
2015 | 9205.09 | 2540.97 | 25.41 | 362.2625
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 3500 | 20318 | 13.87 | 9824.29
2007 | 3500 | 21638 | 27.94 | 9778.95
2008 | 3500 | 21153 | 35.67 | 9743.56
2009 | 3500 | 20221 | 18.98 | 9791.4
2010 | 3500 | 17951 | 34.27 | 9786.33
2011 | 3500 | 22829 | 32.54 | 9745.98
2012 | 3500 | 28453 | 26.22 | 9780.88
2013 | 3500 | 28760 | 25.21 | 9808.68
2014 | 3500 | 28072 | 21.37 | 9807.37
2015 | 3500 | 27921 | 28.41 | 9795.94
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal |  |  |  | 6258
gas | 5010.7708 | 5730.4375 | 5505.1053 | 5590.4773 | 5162.25 | 6027.48 | 5490.6 | 5532 | 5531 | 6318.88
CoGen | 3880.7292 | 3420.3125 | 3583.5526 | 3708.5227 | 4306.25 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 13900.8121 | 16172.3414 | 15846.6441 | 15605.1802 | 13231.9918 | 16144.3814 | 10835.755 | 10508.5211 | 10766.149 | 10811.1988
CoGen | 29473.6038 | 25938.0414 | 26797.2215 | 27911.8848 | 32608.9232 | 24827.7408 | 24470.5987 | 24454.2089 | 24891.9577 | 25011.0672

## N-$50
MODEL OUTPUT: with NUCLEAR ($50 carbon tax, current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 6864 | 1932 | 39
2007 | 9148 | 1682 | 34
2008 | 15223 | 1700 | 34
2009 | 13129 | 2031 | 41
2010 | 12123 | 2261 | 45
2011 | 9577 | 1641 | 33
2012 | 9936 | 1434 | 29
2013 | 16313 | 1421 | 28
2014 | 16220 | 1446 | 29
2015 | 16438 | 1451 | 29
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 2184 | 12679 | 1932 | 39
2007 | 3500 | 21638 | 1682 | 34
2008 | 3500 | 21153 | 1700 | 34
2009 | 1635 | 9448 | 2031 | 41
2010 | 417 | 2139 | 2261 | 45
2011 | 3500 | 22829 | 1641 | 33
2012 | 3500 | 28453 | 1434 | 29
2013 | 3500 | 28760 | 1421 | 28
2014 | 3500 | 28072 | 1446 | 29
2015 | 3500 | 27921 | 1451 | 29
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal |  |  | 6258 | 6258 | 6258 |  |  | 6258 | 6258 | 6258
nuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 4056.6319 | 6177.5 | 6068.5909 | 4075.7784 | 3125.545 | 6445.8 | 6008.88 | 6082 | 6081 | 6320.14
CoGen | 5410.1379 | 3292 | 3340.9091 | 5926.1191 | 6994.609 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 10185.748 | 20377.8454 | 20791.653 | 8551.4131 | 5892.82 | 19419.2188 | 14017.0081 | 13638.6091 | 13995.0367 | 14137.4977
CoGen | 45653.0726 | 26709.2773 | 26795.3348 | 50474.8226 | 60407.1795 | 26534.8031 | 26271.4115 | 26324.4518 | 26658.4583 | 26673.8137

## N-2XTrans$50
MODEL OUTPUT: with NUCLEAR ($50 carbon tax, double current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 13558 | 1773 | 35
2007 | 8899 | 1503 | 30
2008 | 14939 | 1547 | 31
2009 | 13494 | 1867 | 37
2010 | 12486 | 2092 | 42
2011 | 9427 | 1464 | 29
2012 | 15924 | 1256 | 25
2013 | 16058 | 1244 | 25
2014 | 15966 | 1268 | 25
2015 | 16694 | 1273 | 25
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 2132 | 12374 | 1773 | 35
2007 | 3500 | 21638 | 1503 | 30
2008 | 3370 | 20369 | 1547 | 31
2009 | 1614 | 9322 | 1867 | 37
2010 | 417 | 2139 | 2092 | 42
2011 | 3500 | 22829 | 1464 | 29
2012 | 3500 | 28453 | 1256 | 25
2013 | 3500 | 28760 | 1244 | 25
2014 | 3500 | 28072 | 1268 | 25
2015 | 3500 | 27921 | 1273 | 25
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 6258 |  | 6258 | 6258 | 6258 |  | 6258 | 6258 | 6258 | 6258
nuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 4187.5231 | 5627.5 | 5483.0047 | 4134.8755 | 3182.97 | 5998.64 | 5443.88 | 5532 | 5531 | 6278.2
CoGen | 4854.8002 | 3292 | 3292 | 5318.8087 | 6387.184 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 10225.7673 | 16558.1096 | 17507.3997 | 8869.909 | 6191.9084 | 15701.3514 | 10447.0823 | 10161.3422 | 10402.9151 | 10488.4286
CoGen | 40888.3211 | 25662.0747 | 25941.433 | 45246.1453 | 55064.7751 | 25415.2785 | 24985.0471 | 24915.4333 | 25373.9798 | 25439.9561

## N-$100
MODEL OUTPUT: with NUCLEAR ($100 carbon tax, current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 3362 | 486.36 | 4.86 | 190.5784
2007 | 3881 | 577.37 | 5.77 | 186.5751
2008 | 3620 | 541.81 | 5.42 | 189.1337
2009 | 3404 | 491.76 | 4.92 | 314.5283
2010 | 3012 | 480.27 | 4.8 | 195.5646
2011 | 5204 | 689 | 6.89 | 167.8009
2012 | 10079 | 889.41 | 8.89 | 333.3613
2013 | 7173 | 882.69 | 8.83 | 478.3789
2014 | 7120 | 839.83 | 8.4 | 428.8933
2015 | 7168 | 844.62 | 8.45 | 390.1564
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 915 | 5314 | 13.32 | 4747.77
2007 | 1445 | 8931 | 58.87 | 4533.8
2008 | 1142 | 6903 | 30.23 | 4653.54
2009 | 767 | 4433 | 5.67 | 4779.86
2010 | 417 | 2139 | 2.71 | 4823.6
2011 | 2200 | 14349 | 187.65 | 4207.87
2012 | 3500 | 28453 | 195.47 | 4306.67
2013 | 3500 | 28760 | 211.26 | 4290.49
2014 | 3500 | 28072 | 195.76 | 4264.75
2015 | 3500 | 27921 | 221.07 | 4311.73
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
nuke | 6758.4871 | 6221.3034 | 6489.4028 | 6848.3667 | 7120.253 | 5519.6306 | 3612.7907 | 3576.82 | 3729 | 3727.7027 | 6492.9073
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 1344.814 | 1808.125 | 1575.8651 | 1397.2034 | 1048.429 | 3057.9822 | 7080 | 4116.8564 | 4151.6 | 4220.1897
CoGen | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
nuke | 58213.682 | 53516.127 | 55907.158 | 58967.8249 | 61380.4119 | 47152.468 | 30435.8166 | 30162.6384 | 31558.6905 | 31637.829
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 1198.8107 | 1612.6127 | 1408.2757 | 1162.6763 | 955.3147 | 3028.3647 | 5273.374 | 5134.6495 | 5050.9839 | 5111.2307
CoGen | 4030.3181 | 4977.7411 | 4652.1799 | 4147.8025 | 4187.3712 | 5126.5448 | 5783.0065 | 5838.8761 | 5270.8113 | 5275.9202

## N-2XTrans$100
MODEL OUTPUT: with NUCLEAR ($100 carbon tax, double current transmission)
Alberta Model Output
Year | NPV | Tax Rev | CO2
2006 | 10185 | 490.02 | 4.9 | 53.4666
2007 | 4457 | 584.74 | 5.85 | 175.1797
2008 | 4125 | 559.99 | 5.6 | 179.8726
2009 | 3883 | 502.06 | 5.02 | 305.7075
2010 | 3783 | 488.76 | 4.89 | 180.6545
2011 | 5782 | 741.11 | 7.41 | 158.4464
2012 | 7438 | 859.83 | 8.6 | 447.7199
2013 | 7535 | 838.42 | 8.38 | 449.9721
2014 | 7959 | 815.24 | 8.15 | 387.9135
2015 | 7702 | 816.25 | 8.16 | 362.6741
Year | Turbines | WindOut | Exports | Imports
2006 | 959 | 5564 | 3.66 | 9687.43
2007 | 1542 | 9533 | 21.12 | 9343.61
2008 | 1207 | 7294 | 6.07 | 9554.85
2009 | 791 | 4571 | 1.75 | 9759.55
2010 | 417 | 2139 | 0.22 | 9812.28
2011 | 2488 | 16227 | 137.24 | 8692.66
2012 | 3500 | 28453 | 182.85 | 8860.5
2013 | 3500 | 28760 | 213.86 | 8787.21
2014 | 3500 | 28072 | 199.39 | 8785.62
2015 | 3500 | 27921 | 232.06 | 8869.57
Installed Capacity (MW)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
nuke | 6132.9318 | 5558.2156 | 5828.1754 | 6221.8571 | 6515.338 | 4663.0043 | 3061 | 3062.82 | 3177.0408 | 3181.5
coal | 6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 1589.018 | 2062.2543 | 1763.329 | 1556.4958 | 1502.822 | 3308.9644 | 4097.42 | 4138.64 | 4653.5592 | 4413.42
CoGen | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292
Generation (GWh)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
nuke | 52808.7042 | 47792.321 | 50163.4689 | 53545.5585 | 56120.1538 | 39748.962 | 25927.8031 | 25948.7516 | 27017.4101 | 27112.0707
coal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas | 1299.2318 | 1760.1182 | 1532.532 | 1267.9728 | 1074.0065 | 3438.3843 | 5264.3505 | 5049.341 | 5000.1547 | 5090.0066
CoGen | 4127.6329 | 5079.249 | 4944.9797 | 4340.9349 | 4337.2594 | 5620.6288 | 5488.3969 | 5402.6919 | 5097.4969 | 5013.2183